## Sheet1
Alarm | 报警 | сигнализации
Open / Close / Trip | 关 / 开 / 脱扣 | Open / Close / Trip
‘18-01-11 15:44:32 | ‘18-01-11 15:44:32 | ‘18-01-11 15:44:32
1st Floor ACB #1 | 1st Floor ACB #1 | 1st Floor ACB #1
Local / Remote | 本地 / 远程 | Локальное / дистанционное
HW SET | 硬件设置 | HW Настройки
Pole | 极数 | Полюсы
3P / 4P | 3P / 4P | 3P / 4P
Rated Voltage(Vn) | 额定电压(Vn) | Номинальное напряжение(Vn)
Rated Current(In) | 额定电流(In) | Номинальное Ток(In)
Comm. Address | 通信地址 | Связь Адрес
Comm. Speed | 通信速度 | Связь ???
Remote Control | 远程控制 | дистанционное управление
Local / Remote | 本地 / 远程 | Локальное / дистанционное
RELAY SET | 继电器设定 | Настройки реле
OCR L | 过载
OCR LN | 中性线过载
OCR S | 过电流延时
OCR I | 瞬时过电流
OCR G | 接地故障
MEASUREMENT | 测量 | Измерения
PQ | 电能质量 | -
Max Demand | 最大需求 | Макс. Электропотребление
Energy | 电量
EVENTS | 事件 | События
System Event | 系统事件 | Системные события
Fault | 故障 | Ошибка
Fault | 故障 | Ошибка
SYSTEM INFO | 系统信息 | Информация
Device Info. | 设备信息
Manufacturer | 制造公司
Product | 产品
HW Version | HW 版本
SW Version | SW 版本
Comm. Version | 通信版本 | Связь???
Serial Number | 序列号
Operation Info. | 操作信息
Running Time | 运行时间
Energizing Cycle | 激励周期
Number of On/Off | 关/开次数
Number of Trip | 脱扣次数
Contact Wear | 触头磨损 | Износ контактов
IO STATUS | IO 状态
CONTROL | 控制
ZSI IN | ZSI IN
ZSI OUT | ZSI OUT
ERMS | ERMS
DO | DO
Open / Close / Trip | 关 / 开 / 脱扣
If you want to turn Open/Close/Trip, | 若要 关/开/脱扣 掉请确认密码
check your password.
Control succeeded. | 控制成功
Not available | 无法使用
Please check CB setting. | 请检查断路器设置
The current password doesn’t match. | 输入的密码不匹配，请确认后重试
Please checking and retry.
OK | OK
Cancel | 取消
Retry | 重试
HW SET | 硬件设置 | HW Настройки
Comm. Address | 通信地址 | Связь???
Comm. Speed | 通信速度 | Связь???
Remote Control | 远程控制 | дистанционное управление
Local / Remote | 本地 / 远程 | Локальное / дистанционное
IO SET | IO 设置
APP | 应用
Remote Control | 远程控制 | дистанционное управление
App. Mode | 应用模式
Contact | 触头
Pulse | 脉冲
Local Input | 本地输入
DO Control Type | DO 控制类型
Not Used | 未使用
Latch / Not Latch | 锁扣/未锁扣
M1 : General DI/DO | M1 : 通用 DI/DO
DI - Contact, Pulse | DI – 触头, 脉冲
DO - Relay | DO – 继电器
M2 : Remote Breaker Control | M2 : 远程断路器控制
DI – Breaker Status | DI – 断路器状态
DO – Breaker Control | DO – 断路器控制
M3 : Remote/Local Breaker Control2 | M3 : 远程/本地断路器控制
DI – Breaker Control Local Input | DI – 断路器控制本地输入
Breaker Status | 断路器状态
DO – Breaker Control | DO – 断路器控制
M4 : Remote/Local Load Control | M4 : 远程/本地负荷控制
DI – Load Control Local Input | DI – 负荷控制本地输入
DO – Load Control | DO – 负荷控制
M5 : General DI | M5 : 通用 DI
DI - Contact, Pulse | DI – 触头, 脉冲
DO – Not Used | DO – 未使用
IO STATUS | IO 状态 | IO Статус
EVENTS | 事件 | События
Device Info. | 设备信息
Operation Info. | 操作信息
Number of Operation Cycle | 操作周期数
If you want to turn Off/On, | 若要 关/开 掉请确认密码。
checking your password.
The current password doesn’t match. | 输入的密码不匹配，请确认后重试。
Please checking and retry.
Retry | 重试
Cancel | 取消
Control failed. | 控制失败。请再次确认。
Please check again.
Control succeeded. | 控制成功。
Display Information | 显示信息
Battery Status | 电池状态
Normal / Warning | 正常 / 警告
Display Setting | 显示设置
Time | 时间 | Время
Brightness | 亮度
Saving Mode | 储存模式
Screen Switching | 屏幕转换
Return to Screen | 返回到屏幕
Language | 语言 | Язык
English | 中文 | Русский
Password | 密码 | Пароль
Comm. Speed | 通信速度 | Связь???
Current Password | 当前密码 | Старый Пароль
New Password | 新密码 | Новый Пароль
The current password doesn’t match. | 当前密码不匹配。请确认后重试。
Please checking and retry.
Display Connect Setting | 屏幕连接设置
Number of Connect Device | 连接装备数量
Select Device | 选择装备
Comm. Address | 通信地址 | Связь???
Device Description | 装备描述
Product Name | 产品名称